核醫學會骨骼閃爍攝影的程序指南

Ⅰ.目的

這份指南是用以協助核醫工作者關於骨骼閃爍造影術的一些建議、執行方式、判讀以及結果報告的撰寫。

Ⅱ.背景資料和定義

A.骨骼閃爍造影術是一種可用於評估體內具有骨質生成能力骨骼分佈狀況的診斷性檢查。

B.全身骨骼閃爍造影術可以提供骨骼的平面影像，包括中軸骨骼的前、後影像，同時四肢骨的前、後像也包含在內，有需要時也可加照其他角度的影像。

C.一些受限制的骨骼造影只有收集到一部分的骨骼的影像。

D.骨骼單光子發散電腦斷層(SPECT)可以提供某些部位骨頭的電腦斷層影像。

E.多相式骨骼閃爍造影術通常包含血流影像、緊接著的影像和延遲的影像，血流影像為一在注射放射藥劑後立刻在所感興趣區域收集的一系列動態平面影像；緊接著的影像(血池相或軟組織相)包括一或多個在感興趣區域的靜態平面影像，會在血流相檢查之後立即收集，而且要在注射放射性藥劑後10分鐘內完成檢查；延遲相可以是只侷限收集部分感興趣的區域也可以是包含全身的影像，可以是平面造影也可以斷層造影，通常在注射後2-5小時開始收集影像，有必要時，可以在注射放射性藥劑後24小時來收集額外的延遲相影像。

Ⅲ.常見適應症

A.惡性腫瘤的疾病

B.隱匿性的骨折

C.骨髓炎

D.壓力性骨折

E.缺血性壞死

F.關節炎

G.反射性交感神經失養症

H.骨梗塞

I.移植骨的存活度

J.其他無法解釋的骨痛

K.在以放射性核種治療骨痛前得知成骨細胞活性的分布

Ⅳ. 操作程序

A.病人的事前準備

應該事先向病人解釋說明檢查程序的原理及檢查的細節，除了特定的禁忌症外，病人應該要攝取充足的水分。要求病人在注射藥物至進行延遲相攝影之間喝2-8盎司的水，並且要在做延遲相檢查的前一刻上廁所小便，然後最少要在注射放射性藥劑後24小時內飲用大量液體。

B. 進行檢查所需了解的相關資訊

1.能藉由骨骼閃爍造影術所解決的問題。

2.骨折、外傷、骨髓炎、蜂窩性組織炎、水腫、關節炎、惡性腫瘤、代謝的骨骼疾病或功能性限制的病史。

3.目前的症狀，生理學檢查的發現。

4.最近曾接受過的核醫閃爍造影，尤其是像有131I、67Ga或是111In之類的檢查。

5.先前骨骼閃爍造影術的結果。

6.先前影像檢查的結果，例如：傳統放射攝影、CT、MRI。

7.可能影響骨骼造影結果的治療病史(例如：抗生素、類固醇、化學療法、放射治療、雙磷酸鹽或是鐵劑治療)

8. 可能影響骨骼造影結果的病史如骨科整形(例如：是否有植入義肢及其位置)和非骨科(例如：迴腸導管)外科手術

9.相關血液檢查的結果(例如：攝護腺病人的攝護腺特殊抗原濃度)。

10.腎臟在結構或功能上異常的病史

C.注意事項

無。

D.放射性藥物

數種99mTc標記的藥物(例如雙磷酸鹽)都可以用來做骨骼閃爍造影術，通常成人給藥的活度為靜脈注射740-1,110 MBq(20-30 mCi)，針對明顯肥胖成年病患，給藥的活度需增加為11-13 MBq/kg(300-350 μCi/kg)，小兒科病患的使用活度則為9-11 MBq/kg(250-300 μCi/kg)，最低的劑量為20~40 MBq(0.5~1 mCi)，最大給藥劑量則不應超出成人之給藥劑量。骨骼的放射性藥劑容易被氧化，注意應避免讓氣體進入藥劑瓶中，在使用放射性藥劑前應先執行相關的品質控制(見核醫學會程序指南中的放射藥物部分)。

E.影像擷取

1.血流影像

若要收集動態的血流影像，在注射放射藥劑之前應將攝影機擺放在感興趣區的位置，負責收集影像的電腦應設定好能收集約30張畫面的程式，當一開始收集數位影像時，應以1-3秒/每張影像的方式來收集尺寸為64*64或是更大影像矩陣的影像。

2.血池(組織相)影像

應在收集完血流相影像後立即收集血池的影像，並且要在注射放射性藥劑後10分鐘內收集完畢，每張影像約收集3-5 min。在注射後10分鐘骨骼已經會開始出現一些活性。血池相通常以128*128(16bit)或更大的矩陣來收集，其影像的計數密度約300 k count/image(針對四肢的部分150 k-200 k counts/image就足夠了)。

3.延遲(骨骼相)影像

通常在注射後2-5小時才會開始收集常規的延遲相。全身骨骼閃爍造影是用高解析度或是超高解析度的準直儀來收集到前後位的多張重疊的影像(如局部的影像)或是連續式的影像(如全身掃描)。當骨骼掃描是採取收集局部影像來作為的主要方式時，每個骨骼影像的區域都必須有相重疊的地方，以避免有部分骨骼的區域被遺漏。首張收集的中軸骨骼局部影像通常是胸部，大約收集500-1000 kcounts，其它局部影像的收集時間則是和第一張相同，局部影像可用128*128(world的模式)，或者是256*256(world的模式)，全身影像通常是使用256*1024(world的模式)或者是更大的影像矩陣。對於小兒科的病人來說，因為他們骨骼的正常攝取值範圍相當地極端，所以能夠藉由電腦來收集、處理和顯示影像會特別有幫助，當無法以數位化方式處理及檢閱影像時，將閃爍攝影的影像沖洗成不同亮度的照片也會有助益。當採取連續式全身掃描時，要在開始掃描前先測量一下計數率為多少(通常是測量前胸部的位置)，掃描的速度應該要調整至常規延遲相(注射後2-5小時掃描)中前或後位全身影像的計數值大於1,500 kcounts才行，如果攝影機可以電子運算方式來接合多張影像的話，要小心避免因接合錯誤造成在脊椎上出現重疊如同拉鍊般的影像。當疾病擴散的可能性很低時，只做局部的檢查還可以接受，可是當疾病擴散的可能性很高時，只有針對部分感興趣區域來照相的話，當發生遠端轉移的情形時，便很有可能是造成檢查結果錯誤的原因之一。

4.SPECT影像

在某些病人SPECT影像會有利於描述疾病的存在、位置和範圍，就如同儀器製造商會建議要進行SPECT一般。典型的擷取方式參數設定為收集360度圓型軌道的資料，60-120張影像，64*64(world的模式)或更大的影像矩陣，以及每張影像10-40秒，如果使用連續移動方式來收集影像的話，所收集的總計數值要和前述的大約相同。

5.其他影像

收集額外的延遲影像(6-24 hr後)將會有更高的靶對背景值的比例，而且在一般常規延遲相中骨盆影像被膀胱活度所干擾的情況下，可以提供較佳的影像評估。對於腎功能不全或泌尿系統有尿液殘餘的病患來說，6~24 hr的延遲影像對於判讀會更有幫助。如果在特定區域需要非常高解析度影像的話，可以使用針孔式的準直儀，針孔式準直儀所收集的影像約需要75-100 k的計數值，當在替較小的器官或小兒科的病人照影的時候，以放大影像倍率或使用收斂式準直儀也能夠改善解析度。醫生在判讀影像時需注意到準直儀(針孔式準直儀)造成的影像失真。其他的角度(如側邊、斜位或相切的方向)以及特殊的姿勢的影像(如照髖關節時採取的青蛙腿角度或者是坐在偵測器上所照的骨盆影像)在有需要時都可以收集。

F.介入性

當骨盆的影像與膀胱的活度重疊時要評估病情並不容易，所以當病人患有骨盆方面的疾病時，採用下述其中一或多個的方式來收集影像，能更清楚的評估骨盆的疾病。

1.病人解尿後立即再照一張影像。

2.坐在偵測器上或斜位像。

3.側位的影像。

4.收集24小時後的延遲相。

5.收集SPECT的影像，建議收集單次或多次的快速(每次5-10 mm)SPECT影像有助於避免因膀胱活性變化所造成的假影。膀胱的假影在SPECT開始和結束的那個平面會被誇大，因此雙頭camera從左右兩側而單頭camera從後面開始收集將有助於減少膀胱因逐漸脹滿所造成的假影。

6.在導尿後立刻收集影像(有需要看骨盆影像時才要導尿)

G.影像處理

一般來說平面影像不需要特別的處理，至於SPECT影像的處理則參考核醫學會在一般影像的程序指南。

H.判讀標準

1.和正常的骨骼比較骨骼上所增加(減少)放射藥劑活性的位置：

a.呈集中聚積的樣子。

b.擴散。

c.顯示出成骨活性增加(或減少)的情況。

d.鑑別性的診斷敘述很長，可使用下列方式把它縮短：

i.結構性的異常或其他異常。

ii.異常處的位置和數目。

e.局部區域活性減少而鄰近區域攝取沒有增加的情形：

i.通常比藥物聚集少見。

ii.通常為良性情況：

(a)衰減。

(b)假影。

(c)沒有骨頭(手術拿掉)。

2.和先前檢查比較中發現，異常處發生變化的情形：

a.放射性藥劑攝取的強度降低，異常處的數目也減少：

i.通常表示病情的改善。

ii.可能是局部治療(如放射線治療)後的結果。

b.放射性藥劑攝取強度和異常數目增加可能代表：

i.疾病的發展。

ii.對於治療的紅腫反應。

3.軟組織。

a.應被注意的正常結構組織：

i.腎臟

ii.膀胱

iii.和正常骨骼影像相比一般組織間隙的攝取：

(a)增加

(1)腎衰竭

(2)脫水

(3)注射和造影之間的時間過短

(b)減少

(1)超級掃描

(2)注射和造影間的時間過長

b.放射性藥物在局部呈聚集狀的攝取

c.放射性藥劑呈擴散狀的攝取

4.在疾病的偵測上骨頭掃描非常的敏感，但是檢查結果的特異性不高，而且一定要藉由其他的資料來協助判讀。

a.病史。

b.理學上的檢查。

c.其他檢驗結果。

d.比較先前檢查的結果。

I.報告

1.關於操作技術的描述

a.血流影像

b.血池影像

c.延遲影像

d.注射位置

e.SPECT(如果有收集的話)

2.異常放射藥劑攝取的描述

a.增加

b.減少

c.異常攝取的型態

d.骨頭上的發現

e.軟組織上的發現

3.和其他檢查的相互關係

4.與先前檢查結果的比較

5.結果判讀

a.盡可能給予較小範圍的鑑別性診斷。

b.如果鑑別性診斷的結果範圍很廣泛，建議做其他更進一步且鑑別力更高的檢查。

J.品質控制

參考核醫學會在一般影像的的程序指南。

K.錯誤來源

1.尿液造成的污染或尿液改流收集管的影像。

2.注射處所造成的假影。

3.移植義肢，X光照影的對比劑或其他會干擾正常結構的假影。

4.骨骼活度呈均勻性的增加(如：超級掃描)。

5 .病人移動。

6.準直儀到病人之間的距離過大。

7.注射後太快進行造影，此時放射藥劑從軟組織被清除的量還不足。

8.軟組織擠壓造成的束縛狀假影

9.先前所使用高能量放射核種(131I，67Ga，111In)或是其他99mTc類的放射藥劑在器官中的累積，會模糊或是混淆骨骼的活性。

10.放射性活度來自病人的體外。

11.如果只進行局部造影的話，有可能會在關注的照相區之外遺漏掉重要的發現。

12.放射性藥劑的崩解。

13.在收集骨盆腔SPECT影像期間，膀胱活度的改變。

14.單純只是骨破壞病變的疾病。

15.骨盆的病灶被膀胱活性所干擾。

16.腎衰竭。

成人輻射劑量學

| 放射性藥劑 | 給藥活度 MBq (mCi) | 器官接受最大放射劑量 mGy/MBq (rad/mCi) | 有效劑量 mSv/MBq (rem/mCi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 99mTc-phosphates and phosphonates | 740-1110 (20-30)靜脈注射 | 骨骼 0.063 (0.23) | 0.0080 (0.030) |

兒童輻射劑量學

| 放射性藥劑 | 給藥活度 MBq/kg (mCi/kg) | 器官接受最大放射劑量 mGy/MBq (rad/mCi) | 有效劑量 mSv/MBq (rem/mCi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 99mTc-phosphates and phosphonates | 9-11 (0.2-0.3) 靜脈注射 最小值：0.5mCi 最大值：30mCi | 骨骼 0.22 (0.81) | 0.025 (0.093) |